Yüksek Güvenlik Bariyerleri , Road Blockerlar ,Mantar Bariyerler , Kapan Bariyerler , Kollu Bariyerler , Otomatik Kayar Kapılar , Seyyar Kapanlar , X-ray Tarama Sistemleri , Bomba Tespit ve İmha Sistemleri , Bomba İmha Robotları , Mayın Tespit Motorları , Araç altı tanıma görüntüleme sistemleri , Plaka tanıma Yazılımı , Otopark otomasyon sistemleri , Turnikeler , Personel , araç takip , RFİD sistemleri

MAdoorS

Güvenlik-Makine-Elektrik Otomasyon San.Tic.Ltd.Şti.

Tel: 0 312 354 64 22 Fax: 0 312 385 93 35 www.mantarbariyer.com

Elektrik sağlayıcı baba duba bariyer şartnamesi ( paslanmaz çelik 304 krom-nikel ,  power led aydınlatmalı )

- Elektrik baba bariyer yüksekliği ; ( lütfen isteğiniz üzerine seçiniz ) 50 cm.  / 60 cm.  / 70 cm. / 80 cm . /90 cm. / 100 cm . olmalıdır.

- Baba bariyer boru çapı ; ( lütfen isteğiniz üzerine seçiniz ) 17 cm.  / 22 cm.  / 27 cm. / 32 cm .olmalıdır.

- Seyyar elektrik duba bariyer yere flanşlı olarak gömülmelidir . Flanş sakalları 4 adet ve 30 cm derinliğinde olmalıdır , kare 10 luk demir sakal için kullanılacaktır. ( lütfen isteğiniz üzerine seçiniz ) veya duba  bariyer zemine gömülecek anahtar ile çevrildiğinde otomatik yükselecek ve yukarı çıkacaktır.

- Mantar bariyer krom-nikel çelik  ( paslanmaz 304 ) veya Çelik boru üzeri galvaniz kaplama , elektro-statik ral kodunda toz boya ile imal edilebilir .

- Mantar bariyer üzerinde gece görülmeyi kolaylaştıran hava kararınca veya yerden çıktığı anda otomatik yanan kırmızı power led aydınlatma olmalıdır. ( 220 volt. Kurum beslemeyi sağlayacaktır veya güneş enerji panel sistemi akü destekli kurulabilir. )

- Power-led aydınlatma mantar bariyer döküm üst şapkasına akuple olmalıdır. Şerit şeklinde şapkayı sarmalıdır.

- Mantar bariyer üst şapkasına kurum veya belediye logosu kalıp yapılıp , alüminyum dökümden imal edilecektir.

- Mantar bariyer et kalınlığı : . ( lütfen isteğiniz üzerine seçiniz )  4-5-8-10 mm. olmalıdır.

- Mantar bariyer sistemi üretici ve montajcı firmanın yerli malı belgesi olmalıdır.

- Mantar bariyer sistemi üretici ve montajcı firmanın ıso 9001:2000 belgesi olmalıdır.

- Mantar bariyer sistemi üretici ve montajcı firmanın  TSE HYB belgesi olmalıdır.

- Mantar bariyer sistemi üretici ve montajcı firmanın  OHSAS belgesi olmalıdır.

- Mantar bariyer sistemi üretici ve montajcı firmanın kapasite raporu olmalıdır.